Утверждаю:

Директор МБОУ « СОШ № 7»

_______________ А.В. Муллина

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической      эффективности

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения

«Средняя общеобразовательная школа  № 7 «

на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; иные нормативные правовые акты федерального, регионального законодательства, а также органов местного самоуправления. |
| Муниципальный заказчик | Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
| Основные разработчики | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» |
| Цели | Основные цели программы: - Повышение энергоэффективности и сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в учреждении. |
| Задачи | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи - Реализация государственной энергосберегающей политики. - Учет и мониторинг всего объема потребляемых энергетических ресурсов. - Осуществление технических и организационных мероприятий по снижению использования энергетических ресурсов. - Поддержание комфортного теплового режима в здании школы для обеспечения нормального учебно-воспитательного процесса. - Формирование у обучающихся и работников учреждения основ по энергосбережению и культуры по энергопотреблению. - Обеспечение соблюдения нормативов выделенных лимитов потребления энергетических ресурсов. - Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в ОУ. Стимулирования реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Срок реализации программы и этап | 2017-2022годы - Второй этап |
| Перечень основных мероприятий | В МБОУ «СОШ № 7» необходимо выполнить следующие мероприятия: - Ежегодное заполнение энергетической декларации - Организация системы учета потребления энергетических ресурсов и воды; - Повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии; - Повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии; - Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды; - Повышение энергетической эффективности наружного освещения и систем освещения зданий, строений и сооружений; - Информационное сопровождение программы. |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» |
| Основные ожидаемые конечные результаты программы | Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: - Экономия потребления энергетических ресурсов (включая воду) в натуральном и стоимостном выражении; - Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование. - Исключение нерационального расходования энергетических ресурсов (включая воду); - Создание структуры управления, мониторинга и контроля за проведением энергосбережения. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий по программе предусматривается -226 000 тысяч рублей из средств районного бюджета. В том числе по годам: 2018 г. – 41,0 тыс. руб. 2019г. – 73,00 тыс. руб. 2020 г. – 30,00 тыс. руб. 2021 г. – 36,00 тыс. руб. 2022 г - 46,00тыс. руб. |
| Контроль за выполнением программы | Директор МБОУ « СОШ № 7» |

## Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в МБОУ « СОШ № 7»

Энергосбережение  школы является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования школы.

2.  Пояснительная записка.

## 2.1.Состояние энергоэффективности  МБОУ « СОШ № 7»

Здание школы введено в эксплуатацию в 1982г.

Занимаемая площадь учреждения – 1 429,8 м2

Объем здания – 9808,0 м3

Численность сотрудников – 38 чел.

Количество обучающихся – 196 чел.

Объем затрат на коммунальные услуги, оплачиваемый из средств районного бюджета составил:

2017 год – 1 992 094,15 тыс. руб.

2016год –  1 740 710,21  тыс. руб.

2015 год – 1 407 556,75 тыс. руб.

2014 год-  1 753 673,38  тыс. руб.

Анализ потребления энергетических ресурсов по годам.

Потребление электрической энергии

|  | год |  | 2012г |  |  | 2013г |  |  | 2014г. |  |  | 2015г |  | 2016г. |  | 2017г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт/год |  | 63 171 |  |  | 61 146 |  |  | 40 930,36 |  |  | 32 266 |  | 29 372 |  | 34 603 |  |  |  |  |
|  | Стоимость электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | год |  | 2012г |  |  | 2013г |  |  | 2014г. |  |  | 2015г |  | 2016г. |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | рублей/год |  | 121 278,4 |  |  | 132 408,2 |  |  | 94 307,8 |  |  | 86 893,66 |  | 90 100,56 |  | 113 708,4 |  |  |  |  |
|  | год |  | 2012г |  |  | 2013г |  |  | 2014г |  |  | 2015г |  | 2016г |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | тариф |  | 1,92 |  |  | 2,17 |  |  | 2,30 |  |  | 2,69 |  | 3,07 |  | 3,29 |  |  |  |  |
| Вывод: Не смотря на снижение потребления электроэнергии из – за роста тарифа увеличивается сумма платежей. Потребление электрической энергии с каждым годом снижается по отношению к 2012 году, снижение в 2017 году по отношению к 2012 году составило 54%, в связи с чем, планируемое потребление на 2018-2022 годы составит в пределах 35 000 кВт в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год |  | 2012г. |  |  | 2013г. |  |  | 2014г. |  |  | 2015г. |  |  |  | 2016г. |  | 2017 |  |  |  |
| Гкал/год |  | 522,20 |  |  | 520,08 |  |  | 565,69 |  |  | 529,80 |  |  |  | 475,64 |  | 584,956 |  |  |  |

тариф

| год | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тариф | 2433,63 | 2643,29 | 2864,06 | 2374,12 | 2924,24 | 3133,86 |

Вывод: Потребление тепловой энергии по годам в пределах min 520  - max 584 Гкал, на колебания могут влиять климатические погодные условия. В прогнозных удельных расходах необходимо предусмотреть снижение потребления тепловой энергии 3% ежегодно. В связи с чем, необходимо предусмотреть энергосберегающие мероприятия теплоснабжения в здании.

Теплоснабжение осуществляется централизованно (отопление от котельной на твердом топливе). В качестве основного топлива используется уголь. Теплоносителем служит сетевая вода. В школе открытая система теплоснабжения. Ведется учет тепловой энергии.

Обеспечение водой учреждения осуществляется централизованно. Счетчик учета потребления установлен.

Для повышения энергетической эффективности потребления  тепловой энергии  необходимо выполнить технические мероприятия по снижению потребления тепловой энергии:

1. Замена деревянных окон на энергосберегающие.

2 Требуется модернизация ИТП с регулирующей арматурой на подающем трубопроводе.

3. Осуществление  контроля  за  расходованием энергетических ресурсов, своевременной поверкой и правильной эксплуатацией приборов учета;

4. Замена ламп накаливания на  энергосберегающие, приобретение светильников с автоматическим управлением освещения за счет использования датчиков движения.

5. Обучение работников и школьников школы способам и условиям энергосбережения;

6. Заделка и уплотнение дверных блоков и дверей на эвакуационных выходах в здание.

7. Замена старых дверных блоков на выходах в здании и обеспечение автоматическим закрыванием дверей.

8. Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

9. Установка запорных вентилей на радиаторах;

10. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

11. Замена стояков с внутренними отложениями и наростами, сроком службы более 10-15 лет;

12. Замена старых рам со 100% износом на стеклопакеты с двойным и с тройным остеклением.  При такой замене можно получить максимальную экономию тепловой энергии 15-30 %.

13.Приобретение и замена смесителей, унитазов на более экономичные модели.

## 2.2 Мероприятия, направленные на оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения.

МБОУ «СОШ № 7» имеет в 5 направлений потребления электроэнергии: освещение (50%), установки с электродвигателями (10 %), различные нагревательные установки (электрические плиты, водонагреватели и т.д.), потребляющие 30 % электроэнергии, ЭВМ 8 % и различные лабораторные стенды до 2 %.

По тепловой энергии можно выделить три группы направления потребления тепла: отопление 75 %, горячее водоснабжение 20 %, вентиляция 5 %. По холодной воде в учреждении выделяется 1 направление потребления воды: учебный корпус 100 %.

## 2.3 Организация комплексной системы учета  топливно-энергетических ресурсов школы.

В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении» расчеты за энергетические ресурсы осуществляются на основании данных, полученных в результате их количественного измерения с помощью приборов учета.

Таблица №1

| № | Наименование учреждения | Дата ввода в эксплуатацию | Тип прибора (Теплосчетчик, водомер) | Количество приборов данного типа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ» СОШ № 7» | октябрь 2011г. | Водомер СКБ -25 | 1 |
| 2 | МБОУ» СОШ № 7» | Октябрь 2011г. | Счетчик электрической энергии ЦЭ-6803ВМ | 1 |
| 3 | МБОУ» СОШ № 7» | Июль 2013г. | Теплосчетчик ТЭМ-104 | 1 |

2.3.1. Совершенствование порядка работы в учреждении и оптимизация работы систем отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения: проведение мелких профилактических ремонтов и работ;

- ведется  журнал показаний приборов учета, контроль и мониторинг энергопотребления.

- своевременное принятие мер по снижению потребления энергоресурсов и воды при превышении лимитов;

- своевременное устранение утечек теплоносителя, ХВС  и электрической энергии на внутренних инженерных коммуникациях;

.

2.3.2. Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования  и отдельных энергоустановок;

- обходы в конце дня помещений учреждения с целью проверки отключения компьютеров, освещения, электробытовых приборов, закрытия окон;

- обходы санузлов после каждой перемены с целью проверки закрытия кранов, утечки воды на унитазы;

- отключение вентиляции по окончании работ;

2.3.3. Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п.

2.3.4. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения:

- выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое;

- полная загрузка  стиральной машины;

- исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.

2.3.5. Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем теплоснабжения, ГВС и водоснабжения и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением:

- перед началом отопительного сезона произвести утепление  и оклейку  оконных блоков;

- раз в квартал производить чистку светильников;

- в межотопительный период произвести мелкий ремонт оконных блоков: подбивку штапиков в целях устранения неплотностей между стеклом и рамой, центрирование и подтяжку болтов на оконных шарнирах для обеспечения плотности закрывания окон, промывку батарей;

- производить устранение протечек через смесители по мере их возникновения;

- производить устранение протечек через унитазы по мере их возникновения.

2.3.6.     Обеспечение энергетической эффективности товаров и услуг при их закупках. При этом выделен ряд технических ограничений при закупках товаров с установленными требованиями энергоэффективности:

- При закупках светильников не менее 5% от общей закупки должны быть светодиодные источники света;

- При замене старых окон заменять на  пластиковые с двухкамерными стеклопакетами, твердым селективным покрытием и системой вентиляции;

- Запрещены закупки ламп накаливания для нужд освещения.

- Закупка электробытовых приборов не менее класса А.

## 2.4.  Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды;

Для повышения эффективности использования и сокращения потерь воды необходимо выполнить технические мероприятия по снижению потерь воды:

- Замена унитазов на экономичные модели не менее 2 единиц в год;

- Ремонт смесителей или замена на экономичные модели не менее 2 единиц в год;

  - Повышение энергетической эффективности при потреблении  электрической энергии

Для повышения энергетической эффективности потребления  электрической энергии  необходимо выполнить технические мероприятия по снижению потребления электрической  энергии:

- Замена ламп накаливания в учреждении на энергоэффективные (люминесцентные и светодиодные лампы). На начало 2018 года в школе 171 ламп накаливания, до конца 2022 года планируем заменить все лампы накаливания на энергосберегающие и светодиодные.

-    Планируется замена плафонов с лампами накаливания на светодиодные светильники в количестве не менее 16 штук на каждый год программы.

-      Повышение КПД существующих светильников вследствие их регулярной чистки.

## Раздел 3. План мероприятий по реализации

целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в МБОУ «СОШ № 7»

на 2018-2022.г.г. »

Мероприятия определяются исходя из приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г.

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект (в млн руб. и единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, результат |  |  | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Контроль исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |  | 2022г |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
| - Организационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Назначение в учреждении ответственного за контролем расходов энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению. |  |  |  | Ежегодно | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Директор |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 1.2.Совершенствование порядка работы в учреждении и оптимизация работы систем отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения: |  |  |  | Ежегодно | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 1.3.Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных энергоустановок . |  |  |  | Ежегодно | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 1.4. Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п.». |  |  |  | Ежегодно | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
|  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | Директор |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 1.7.Обеспечение энергетичес-кой эффективности товаров и услуг при их закупках. При этом выделен ряд технических ограничений при закупках товаров с установленными требованиями энергоэффективности. |  |  | Мероприятия п1.1-п1.8. дают снижение потребления тепловой энергии 5-15 % (по среднестатис-тическим данным) | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | Директор |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| - Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Заполнение энергетических декларации. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. | Выявление учреждения с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий |  |  | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |
| 2.4. Предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | Повышение качества поставляемых энергоресурсов |  |  | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Директор |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |
| 2.5. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.). | Снижение потребления энергоресурсов |  |  | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |
| 2.6. Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). | Снижение отопительной нагрузки на 5%. |  |  | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |
| - Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. Повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Замена дверных блоков на эвакуационных выходах в здание и обеспечение автоматического закрывания дверей (доводчики); |  | Снижение потребления энергоресурсов до 5% |  |  | 0 | 20,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 3.1.2.Установка запорно-регулирующей арматуры или линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления; Установка запорных вентилей на радиаторах; |  | Снижение потребления энергоресурсов до 5% |  | Ежегодно | 0 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 3.1.3. Промывка трубопроводов, радиаторов и стояков системы отопления, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. |  | Обеспечение нормативных параметров микроклимата в помещении, повышение срока службы оборудования |  | Ежегодно | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 3.1.4. Замена стояков с внутренними отложениями и наростами, сроком службы более 10-15 лет; |  | Снижение завышенного сопротивления систем отопления |  | Ежегодно | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 3.1.5. Замена старых рам со 100% износом на стеклопакеты с двойным и с тройным остеклением в количестве 53 окна |  | Снижение потребления энергоресурсов до 10% |  | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| ## 3.2. Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в теплопункте с применением энергоэффективных материалов. | Снижение потребления энергоресурсов до 10% |  |  |  | 0 | 2,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 3.2.3. Ремонт унитазов или замена на экономичные модели (с порционной подачей) | Снижение потребления энергоресурсов до 10% |  |  | Ежегодно | 15,00 | 15,0 | 0 |  | 0 | 20,00 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| 3.2.4. Ремонт смесителей или замена на экономичные модели (с порционной подачей воды) | Снижение потребления энергоресурсов до 10% |  |  | Ежегодно | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  | 6,00 | 6,00 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| - Повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Установка системы автоматического управления освещением за счет использования датчиков присутствие людей в помещении. | Переход на автоматическую систему управления позволяет экономить до 40 % электроэнергии. |  |  | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Завхоз |  | Комитет по образованию МР УРМО |  |  |
| ВСЕГО: 226 000 тыс. руб |  |  |  |  | 41,00 | 73,00 | 30,00 |  | 36,00 | 46,00 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Общие сведения для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализации программных мероприятий в МБОУ «СОШ №7»  на 2018-2022.г.г.

| № п/п | Наименования | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Расход ТЭ расчеты, за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 584,956 | 567,41 | 550,39 | 533,87 | 517,85 | 514,85 |
| 2 | Площадь учреждения, в котором расчеты осуществляются с использованием приборов учета | м2 | 1429,8 | 1429,8 | 1429,8 | 1429,8 | 1429,8 | 1429,8 |
| 3 | Расход горячей воды расчеты, за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3 | 493,32 | 478,52 | 464,16 | 450,24 | 436,73 | 423,63 |
| 4 | Численность сотрудников учреждения, в котором расчеты осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 5 | Расход холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3 | 756 | 733 | 711 | 690 | 669 | 649 |
| 6 | Численность сотрудников учреждения расчеты, за которую осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 7 | Расход ЭЭ расчеты, за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 34603 | 34603 | 34603 | 34603 | 34603 | 34603 |
| 8 | Площадь учреждения, в котором расчеты осуществляются с использованием приборов учета | м2 | 1429,8 | 1429,8 | 1429,8 | 1429,8 | 1429,8 | 1429,8 |

## Раздел 5. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий в МБОУ «СОШ № 7» на 2018-2022.г.г.

| № п/п | Наименования показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Уд. расход тепловой энергии на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |
| 2 | Удельный расход горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | м3/чел | 2,11 | 2,05 | 1,99 | 1,93 | 1,87 | 1,81 |
| 3 | Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |  | 3,23 | 3,13 | 3,04 | 2,95 | 2,86 | 2,77 |
| 4 | Уд. расход электрической энергии на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч/м2 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 |

## Раздел 6. Механизм реализации программы

Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.

## Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2018-2022 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

На реализацию мероприятий программы необходимо 226,0 тыс. рублей

- Финансирование программы осуществляется за счёт средств районного бюджета и областного бюджета в течение 2018-2022 гг.

В том числе по годам:

2018 г. –  41, 0тыс. руб.

2019 г. –  73,00 тыс. руб.

2020 г. –  30,00 тыс. руб.

2021 г. –  36,00 тыс. руб.

2022 г. –  46,00 тыс. руб.

## Раздел 8. Координация мероприятий программы

Комитет по образованию муниципального района  Усольского районного муниципального образования обеспечивает согласование и координирует действия ответственного исполнителя программы, обеспечивающего реализацию мероприятий программы.

## Раздел 9. Оценка социально - экономической эффективности осуществления программы

Основным показателем эффективности программы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий программы  будет возможно:

обеспечить рациональное использование тепловой энергии, электроэнергии, горячей и холодной воды на объектах;

оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды данным объектом;

обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного учреждения, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей;

## Раздел 10. Организация и методы управления  программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- квартальная отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственный исполнитель программы организует на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключаемых в установленном порядке с ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

По итогам года до 1 февраля ежегодно до 2022 года ответственный исполнитель представляет в Комитет по образованию муниципального района   УРМО информацию о ходе выполнения программы.

## Разработчики программы

Директор МБОУ « СОШ № 7» Муллина А.В.98-4-24

Завхоз МБОУ «СОШ № 7» Кривых И.А. тел. 98-4-24

СОГЛАСОВАНО:

Представитель управления ЖКХ _________________________________________

/ФИО, должность, подпись, дата/

Представитель комитета образования ______________________________________

/ФИО, должность, подпись, дата/